Table 4 -  Hourly Peak Load in Percent of Daily Peak

|  | winter weeks |  |  | summer weeks |  |  | spring/fall weeks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 -8 & 44 - 52 |  |  | 18 -30 |  |  | 9-17 & 31 - 43 |  |  |
| Hour | Wkdy | Wknd | Wkdy | Wknd | Wkdy | Wknd |
| 12-1 am | 67 | 78 | 64 | 74 | 63 | 75 |
| 1-2 | 63 | 72 | 60 | 70 | 62 | 73 |
| 2-3 | 60 | 68 | 58 | 66 | 60 | 69 |
| 3-4 | 59 | 66 | 56 | 65 | 58 | 66 |
| 4-5 | 59 | 64 | 56 | 64 | 59 | 65 |
| 5-6 | 60 | 65 | 58 | 62 | 65 | 65 |
| 6-7 | 74 | 66 | 64 | 62 | 72 | 68 |
| 7-8 | 86 | 70 | 76 | 66 | 85 | 74 |
| 8-9 | 95 | 80 | 87 | 81 | 95 | 83 |
| 9-10 | 96 | 88 | 95 | 86 | 99 | 89 |
| 10-11 | 96 | 90 | 99 | 91 | 100 | 92 |
| 11-noon | 95 | 91 | 100 | 93 | 99 | 94 |
| Noon-1pm | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | 91 |
| 1-2 | 95 | 88 | 100 | 92 | 92 | 90 |
| 2-3 | 93 | 87 | 100 | 91 | 90 | 90 |
| 3-4 | 94 | 87 | 97 | 91 | 88 | 86 |
| 4-5 | 99 | 91 | 96 | 92 | 90 | 85 |
| 5-6 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 88 |
| 6-7 | 100 | 99 | 93 | 95 | 96 | 92 |
| 7-8 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 100 |
| 8-9 | 91 | 94 | 92 | 100 | 96 | 97 |
| 9-10 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 95 |
| 10-11 | 73 | 87 | 87 | 88 | 80 | 90 |
| 11-12 | 63 | 81 | 72 | 80 | 70 | 85 |