Table 5 - Bus Load Data

| Area/Bus number |  |  |  |  | % of System Load | Load |  |  | If peak load 10% higher |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | MW | MVar | MW | MVar |
| 101 | 201 | 301 | 3.8 | 108 | 22 | 118.8 | 24.2 |
| 102 | 202 | 302 | 3.4 | 97 | 20 | 106.7 | 22.0 |
| 103 | 203 | 303 | 6.3 | 180 | 37 | 198.0 | 40.7 |
| 104 | 204 | 304 | 2.6 | 74 | 15 | 81.4 | 16.5 |
| 105 | 205 | 305 | 2.5 | 71 | 14 | 78.1 | 15.4 |
| 106 | 206 | 306 | 4.8 | 136 | 28 | 149.6 | 30.8 |
| 107 | 207 | 307 | 4.4 | 125 | 25 | 137.5 | 27.5 |
| 108 | 208 | 308 | 6.0 | 171 | 35 | 188.1 | 38.5 |
| 109 | 209 | 309 | 6.1 | 175 | 36 | 192.5 | 39.6 |
| 110 | 210 | 310 | 6.8 | 195 | 40 | 214.5 | 44.0 |
| 113 | 213 | 313 | 9.3 | 265 | 54 | 291.5 | 59.4 |
| 114 | 214 | 314 | 6.8 | 194 | 39 | 213.4 | 42.9 |
| 115 | 215 | 315 | 11.1 | 317 | 64 | 348.7 | 70.4 |
| 116 | 216 | 316 | 3.5 | 100 | 20 | 110.0 | 22.0 |
| 118 | 218 | 318 | 11.7 | 333 | 68 | 366.3 | 74.8 |
| 119 | 219 | 319 | 6.4 | 181 | 37 | 199.1 | 40.7 |
| 120 | 220 | 320 | 4.5 | 128 | 26 | 140.8 | 28.6 |
| Total |  |  |  |  | 100 | 2850 | 580 | 3135 | 638 |