Table 8 - Unit Start-up Heat Input

| Unit group | Unit Size (MW) | Unit Type | Hot Start (MBTU) | Cold Start (MBTU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U12 | 12 | Oil/Steam | 38 | 68 |
| U20 | 20 | Oil/CT | 5 | 5 |
| U50 | 50 | Hydro | N/A | N/A |
| U76 | 76 | Coal/Steam | 596 | 596 |
| U100 | 100 | Oil/Steam | 250 | 566 |
| U155 | 155 | Coal/Steam | 260 | 953 |
| U197 | 197 | Oil/Steam | 443 | 775 |
| U350 | 350 | Coal/Steam | 1,915 | 4,468 |
| U400 | 400 | Nuclear | N/A | N/A |