Table 10 - Unit Cycling Restriction and Ramping Rates

| Unit group | Unit Size (MW) | Unit Type | Min. Down Time (Hr) | Min. Up Time (Hr) | Start Time (Hours) |  |  | Warm Start Time (Hr) | Ramp Rate MW/Minute |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hot | Cold |  |  |
| U12 | 12 | Oil/Steam | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| U20 | 20 | Oil/CT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| U50 | 50 | Hydro | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U76 | 76 | Coal/Steam | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| U100 | 100 | Oil/Steam | 8 | 8 | 2 | 7 | 60 | 7 |
| U155 | 155 | Coal/Steam | 8 | 8 | 3 | 11 | 60 | 3 |
| U197 | 197 | Oil/Steam | 10 | 12 | 4 | 7 | 24 | 3 |
| U350 | 350 | Coal/Steam | 48 | 24 | 8 | 12 | 96 | 4 |
| U400 | 400 | Nuclear | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 20 |